Мордовское республиканское отделение ВДПО

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Председатель совета МРО ВДПО |
|  |  | _________________ Макаров Н. А. |
|  |  | «21» марта 2011 г. |

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  И  ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ

И  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОЧИХ  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Квалификация:  2-й разряд

Код профессии:  19861

Саранск 2011 г.

Учебный план и программа подготовки новых рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 2-го разряда

Квалификационная  характеристика

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Квалификация:  2-й разряд

Характеристика работ. Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации. Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры. Очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и продувкой деталей. Чистка контактов и контактных поверхностей. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В. Прокладка установочных проводов и кабелей. Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. Подключение и отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений. Работа с пневмо- и электроинструментом. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. Проверка и измерение мегаомметром сопротивления изоляции распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей.

Должен знать основы электротехники, устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов, электроприборов; основные виды  электротехнических материалов, их свойства и назначение; правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы; назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом; основные сведения о производстве и организации рабочего места; приемы и способы замены и сращивания проводов низкого напряжения; правила оказания первой доврачебной помощи при поражении электрическим током; межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме квалификационной группы II; приемы и последовательность такелажных работ.

Примеры работ:

1. Арматура осветительная: выключатели, штепсельные розетки, патроны и т.п. – установка с подключением в сеть.

2. Вводы и выводы кабелей – проверка сопротивления изоляции мегаомметром.

3. Кабели и провода – разделка концов, опрессовка и пайка наконечников.

4. Контакторы, реле, контроллеры, командоаппараты – проверка и подтяжка контактов, креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств.

5. Приборы электрические бытовые – плиты, утюги и т.п. – разборка, ремонт и сборка.

6. Провода и тросы (воздушные) – монтаж, демонтаж, ремонт и замена.

7. Трансформаторы сварочные – разборка, несложный ремонт, сборка,

8. Щитки и коробки распределительные – смена и установка предохранителей и рубильников.

9. Щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп) – сборка и установка.

10. Электродвигатели и генераторы – частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

| По курсу «Профессиональная подготовка и повышение квалификации рабочих на производстве» Цель: подготовить и повысить квалификацию рабочих на производстве: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда Категория слушателей: ремонтный персонал Срок обучения: 240 часов Форма обучения: очная Режим занятий: 8 часов в день |
| --- |
| № п/п | Содержание | Всего часов за курс обучения |
| I. | Раздел I Теоретическое обучение | 144 |
| II | Раздел II Производственное обучение | 64 |
| III | Раздел III Предэкзаменационная подготовка, консультация и квалификационный экзамен на II – й разряд и II – ю группу по электробезопасности | 24 |
| IV | Радел IV Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | Итого | 240 |

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 2-го разряда |
| --- |
| № п/п | Содержание (курс, предметы) | Всего часов за курс обучения |
| I. | Раздел I Теоретическое обучение |  |
| 1.1. | Общетехнический курс (электротехника, электроматериаловедение, электроизмерения в электроустановках) | 60 |
| 1.2. | Специальный курс (Производственная санитария. Сведения об электрических установках. Основы электромонтажных работ. Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт осветительных установок. Основные сведения о кабельных линиях. Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В. Устройство, техническое обслуживание и ремонт трансформаторов, электрических машин. Профилактика травматизма и электротравматизма, пожарная безопасность) | 84 |
| II | Раздел II Производственное обучение |  |
| 2.1. | Вводное занятие (Вводный инструктаж. Ознакомление с предприятием, с рабочим местом электромонтера. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности) | 8 |
| 2.2. | Электромонтажные работы | 8 |
| 2.3. | Работа с электроинструментом и средствами малой механизации | 8 |
| 2.4. | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования | 24 |
| 2.5. | Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда | 16 |
| III | Раздел III Предэкзаменационная подготовка, консультация и квалификационный экзамен на II – й разряд и II – ю группу по электробезопасности | 24 |
| IV | Радел IV Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | Итого | 240 |

Программа

теоретического обучения для подготовки рабочих по профессии

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 2-го разряда

Раздел I  Теоретическое обучение

1.1. Общетехнический курс

Тема 1.1.1. Общая электротехника

Общие сведения о строении вещества и физической природе электричества. Два рода электрических зарядов, взаимодействие зарядов. Электрический ток. Проводники и диэлектрики, полупроводники. Электрические цепи постоянного тока. Электрическое поле. Электродвижущая сила, напряжение, сопротивление. Закон Ома для участка цепи и для всей цепи. Линейные и нелинейные сопротивления. Зависимость сопротивления от материала, сечения, длины и температуры проводника. Тепловое действие тока. Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов. Энергия и мощность источников электрического тока. Химическое действие электрического тока. Химические источники электрического тока.

Электромагнетизм, неразрывная связь электрических и магнитных явлений. Силовые линии магнитного поля и их направление. Магнитная индукция, ее физический смысл, магнитный поток. Взаимодействие веществ с магнитным полем. Ферромагнетизм. Взаимодействие проводников с током с магнитным полем. Электромагнитная индукция. Принцип работы электродвигателей и генераторов.

Переменный электрический ток, синусоидальный ток. Параметры синусоидального тока, действующие значения тока и напряжения. Активное сопротивление в цепи переменного тока. Индуктивность и емкость, их поведение в цепях переменного тока. Понятие о векторных диаграммах. Трехфазный переменный электрический ток. Основные соотношения в трехфазных цепях.

Классы электроустановок по напряжению. Причины, по которым переменный трехфазный электрический ток получил повсеместное распространение. Вращающееся электромагнитное поле. Синхронные и асинхронные электрические машины. Трансформаторы. Трехфазные сети с заземленной и изолированной нейтралью. Заземление в электроустановках. Основные сведения о ненормальных и аварийных режимах работы электроустановок. Условные обозначения на схемах электрических соединений.

Тема 1.1.2. Электроматериаловедение

Классификация электротехнических материалов и области их применения. Магнитные материалы и их классификация. Проводниковые материалы и их классификация. Свойства и применение основных металлов и сплавов. Контактные материалы, металлокерамика, угольные изделия. Электроизоляционные материалы. Электрические и механические свойства диэлектриков. Жидкие диэлектрики, полимеры, волокнистые материалы, лакоткани, слюда, фарфор, стекло, лаки, эмали.

Тема 1.1.3. Электроизмерения в электроустановках

Измерения напряжений и токов в электрических цепях до 1000 В. Назначение и устройство измерительных приборов для измерения токов и напряжений. Пределы измерения приборов (шкалы, цена деления), классы точности, погрешность. Применение  добавочных  сопротивлений  и  шунтов.  Измерительные трансформаторы. Измерение мощности в электрических цепях.

1.2. Специальный курс

Тема 1.2.1. Производственная санитария

Задачи производственной санитарии. Гигиена труда и утомляемость. Освещение помещений и рабочих мест. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха, средства защиты головы и рук работающего. Порядок выдачи, использования и хранения спецодежды, спецобуви, защитных приспособлений. Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях.

Тема 1.2.2. Сведения об электрических установках

Производство электроэнергии, преобразование и распределение электроэнергии. Номинальное напряжение, шкала номинальных напряжений для источников и потребителей электроэнергии. Организация электроснабжения. Определение понятия «электроустановка». Установленная мощность и режимы работы электроустановок. Воздушные и кабельные линии электропередачи. Способы прокладки и обслуживание кабелей. Сведения о правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Классификация помещений по ПУЭ.

Тема 1.2.3. Основы электромонтажных работ

Понятие об электромонтажных работах. Основной электромонтажный инструмент и приспособления, их назначение. Виды соединения проводящих материалов при  электромонтаже.

Тема 1.2.4. Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт осветительных установок

Понятие осветительной электроустановки. Виды освещения: электрические источники света, светильники. Схемы включения ламп накаливания и люминесцентных ламп. Конструкции осветительных щитков и их типы. Монтаж электропроводок, способы прокладки. Марки проводов, расчет сечения проводов в зависимости от токовой нагрузки. Проверка новых проводок. Правила технической эксплуатации осветительных электроустановок. Ремонт осветительных электроустановок, контроль за состоянием контактной системы в осветительных электроустановках.

Тема 1.2.5. Основные сведения о кабельных линиях

Характеристики и основные технические данные силовых и контрольных кабелей, их назначение и конструкция. Область применения кабелей различных типов. Основные элементы кабеля: токопроводящие жилы, изоляции, экраны, герметичная оболочка, защитные покровы, броня, пропитывающие составы. Определение пригодности кабеля к прокладке. Технология прокладки кабелей.

Тема 1.2.6. Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В

Классификация электрических аппаратов напряжением до 1000 В, область их применения. Основные элементы электрических аппаратов: электрические неразмыкаемые и размыкаемые соединения, контакты, дугогасительные устройства, устройства управления, привода. Плавкие предохранители, неавтоматические выключатели, пакетные выключатели, реостаты, контроллеры, командоаппараты. Понятие об автоматических выключателях. Понятие о контакторах и магнитных пускателях. Схема нереверсивного и реверсивного магнитного пускателя.

Тема 1.2.7. Устройство, техническое обслуживание и ремонт трансформаторов, электрических машин

Назначение, устройство и область применения трансформаторов. Сухие и масляные трансформаторы. Особенности сварочных трансформаторов. Автотрансформаторы, принципиальные и схемные отличия от трансформаторов. Характерные неисправности трансформаторов и их причины. Обслуживание силовых трансформаторов. Общие сведения об электрических машинах, их типы, конструкция, классификация. Режимы работы электрических машин. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин. Устройство и принцип работы аккумуляторов.

Тема 1.2.8. Профилактика травматизма и электротравматизма, пожарная безопасность

Основные положения законодательства об охране труда. Требования безопасности при ремонте и обслуживании электрооборудования. Электробезопасность. Классификация электроустановок и помещений с точки зрения опасности поражения электрическим током. Электрозащитные средства и правила пользования ими. Действие электрического тока на организм человека. Напряжение прикосновения и напряжение шаговое. Защитное заземление. Виды электротравм. Правила освобождения попавшего под напряжение. Оценка состояния пострадавшего. Первая доврачебная помощь. Проведение реанимационных мероприятий. Технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Общие правила работы с электроинструментом, приборами и переносными светильниками. Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров в электроустановках. Порядок сообщения о пожаре, Использование при ликвидации пожара первичных средств пожаротушения. Краткие сведения об охране окружающей среды.

II  Производственное обучение

2.1. Вводный инструктаж; ознакомление с предприятием, с рабочим местом электромонтера, первичный инструктаж на рабочем месте

Тема 2.1.1. Вводный инструктаж

Вводный инструктаж по программе:

Примерный перечень вопросов

вводного инструктажа

1. Общие сведения об организации, характерные особенности производства.

2. Основные положения законодательства об охране труда.

2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 21 года. Льготы и компенсации.

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка организации, ответственность за нарушение правил.

2.3. Проведение работы по охране труда в организации. Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда.

3. Общие правила поведения работающих на территории организации, в производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных помещений.

4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению травматизма и электротравматизма.

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.

6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи, сроки носки.

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за нарушений требований безопасности.

8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действие персонала при их возникновении.

10. Первая помощь пострадавшим. Действие работающих при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.

Тема 2.1.2. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности

Первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте проводится также по программе:

Примерный перечень основных

вопросов первичного инструктажа

на рабочем месте

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе.

2. Безопасная организация и содержание рабочего места.

3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования (предохранительные тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению травматизма и электротравматизма.

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты).

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации.

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими.

7. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка.

8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования безопасности при погрузочно - разгрузочных работах и транспортировке грузов.

9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм.

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения.

2.2. Электромонтажные работы

Ознакомление с набором электромонтажных инструментов, порядком их получения, хранения, сдачи. Изучение марок проводов, наиболее часто используемых при монтаже и ремонте электрооборудования. Виды электромонтажных работ на предприятии. Соединение и ответвление жил, проводов и кабелей. Присоединение проводов к контактным выводам электрооборудования. Соединение проводов опрессовкой в гильзах,  оконцевание проводов и жил опрессовкой и пайкой в трубчатых наконечниках. Выбор припоя и флюса. Разметка трасс электропроводок различных видов. Разметка мест монтажа установочных аппаратов.

2.3. Работа с электроинструментом и средствами малой механизации

Порядок учета и периодических осмотров и испытаний электроинструмента. Классы электроинструмента по изоляции. Ознакомление со средствами малой механизации на предприятии. Сигналы и команды во время перемещения груза (в вертикальном и горизонтальном направлении) с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола.

2.4. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

Ознакомление со схемой питания электрооборудования, местонахождением коммутационных аппаратов, пускорегулирующей аппаратуры. Порядок отключения и отсоединения оборудования для ремонта. Осмотр состояния аппаратов, разборка, определение вида повреждения. Выполнение отдельных операций по техническому обслуживанию и мелкому ремонту трансформаторов. Осмотр электрических машин и оценка их состояния. Проверка нагрева корпуса, подшипников, состояния вводных контактов. Контроль состояния щеток, коллекторов и контактных колец. Контроль состояния пусковой и регулирующей аппаратуры. Выполнение ремонтных операций электродвигателей переменного тока.  Сборка и разборка, чистка обмоток и вентиляционных каналов. Смазка подшипников. Определение сопротивления изоляции обмоток и степени их увлажнения. Способы сушки обмоток трансформаторов и электродвигателей.

2.5. Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда

1. Арматура осветительная: выключатели, штепсельные розетки, патроны и т.п. – установка с подключением в сеть.

2. Вводы и выводы кабелей – проверка сопротивления изоляции мегаомметром.

3. Кабели и провода – разделка концов, опрессовка и пайка наконечников.

4. Контакторы, реле, контроллеры, командоаппараты – проверка и подтяжка контактов, креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств.

5. Приборы электрические бытовые – плиты, утюги и т.п. – разборка, ремонт и сборка.

6. Провода и тросы (воздушные) – монтаж, демонтаж, ремонт и замена.

7. Трансформаторы сварочные – разборка, несложный ремонт, сборка,

8. Щитки и коробки распределительные – смена и установка предохранителей и рубильников.

9. Щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп) – сборка и установка.

10. Электродвигатели и генераторы – частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток.

11. Электроды заземляющие – установка и забивка.

Раздел III  Предэкзаменационная подготовка, консультация и квалификационный экзамен на II – й разряд и II - ю группу

по электробезопасности

Радел IV  Квалификационная пробная работа

Главный инженер                                                                  Ягодкин В.А.

Преподаватель                                                                       Полковников Н.Ф.